2025-2026年电气材料类物资

供应商遴选文件

采购人：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

编制时间：二〇二五年九月

一、遴选事项

| 项目名称 | 限价（折扣数） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2026年电气材料类物资供应商遴选 | 100% | 自筹资金 | 本项目不接受联合投标和转包 |

二、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在重庆市政府采购网货物超市入围的供应商（需提供重庆市政府采购网货物超市入围的协议书）。

三、采购需求清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 采购人在用品牌（供参考品质） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV 5芯*6平方 | 米 | 22.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 2 | 电缆 | YJV 4芯*120平方 | 米 | 368.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 3 | 电缆 | YJV 4芯*16平方 | 米 | 52.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 4 | 电缆 | ZCYJV 4芯*50平方+1芯*25平方 | 米 | 185.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 5 | 电缆 | YJV 4芯*70平方 | 米 | 240.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 6 | 电缆 | YJV 4芯*25平方 | 米 | 120.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 7 | 电缆 | YJV 3芯*16平方+2芯*10平方 | 米 | 53.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 8 | 铜芯软线 | BVR 1.5平方 | 米 | 1.60 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 9 | 铜芯软线 | BVR 2*1平方 | 米 | 3.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 10 | 铜芯软线 | BVR 2.5平方 | 米 | 2.50 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 11 | 铜芯软线 | BVR 4平方 | 米 | 3.50 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 12 | 铜芯胶质软线 | RVS 2*0.75平方 | 米 | 2.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 13 | 铜芯胶质软线 | RVS 2*1平方 | 米 | 2.50 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 14 | 铜芯双色线 | BVR 2.5平方 | 米 | 2.50 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 15 | 铜芯双色线 | BVR 1.5平方 | 米 | 1.50 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 16 | 铜芯塑料线 | BVR 6平方 | 米 | 5.50 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 17 | 铜芯护套软线 | RW 3*2.5平方 | 米 | 8.00 | 渝丰 | 亨通 | 中天 |
| 18 | LED 灯带 | 暖黄 28W | 米 | 9.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 19 | LED 灯管 | 16W | 支 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 20 | LED 灯管 | 7W | 支 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 21 | LED 灯管 | T4 12W | 支 | 10.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 22 | LED 灯管 | T4 26W | 支 | 12.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 23 | LED 灯管 | T5 18W | 支 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 24 | LED 灯管 | T5 28W | 支 | 17.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 25 | LED 平板灯 | 600cm*600cm | 套 | 65.00 | 进势 | 佛山 | 欧普 |
| 26 | LED 平板灯 | 600cm*1200cm | 套 | 165.00 | 进势 | 佛山 | 欧普 |
| 27 | LED 平板灯 | 300cm*1200cm | 套 | 150.00 | 进势 | 佛山 | 欧普 |
| 28 | LED 平板灯 | 300cm*300cm | 个 | 50.00 | 进势 | 佛山 | 欧普 |
| 29 | LED 平板灯 | 300cm*600cm | 个 | 80.00 | 进势 | 佛山 | 欧普 |
| 30 | LED 平板灯 | 600mm*600mm 60W | 支 | 54.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 31 | LED 平板灯 | 600cm*1200cm 118W | 个 | 198.00 | 欧普 | 雷士 | 佛山 |
| 32 | 平板灯边框 | 300mm*300mm | 个 | 10.00 | 欧普 | 雷士 | 佛山 |
| 33 | LED 球泡 | 5W 白光/暖光 | 个 | 10.00 | 格派 | 佛山 | 欧普 |
| 34 | LED 球泡 | 9W 白光/暖光 | 个 | 10.00 | 格派 | 佛山 | 欧普 |
| 35 | LED 球泡 | 13W 白光/暖光 | 个 | 15.00 | 格派 | 佛山 | 欧普 |
| 36 | LED 球泡 | 18W 白光/暖光 | 个 | 20.00 | 格派 | 佛山 | 欧普 |
| 37 | LED 球泡 | 58W 白光/暖光 | 个 | 50.00 | 格派 | 佛山 | 欧普 |
| 38 | LED 球泡 | 28W 白光/暖光 | 个 | 25.00 | 格派 | 佛山 | 欧普 |
| 39 | LED 替换模组 | 12W | 个 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 40 | LED 替换模组 | 80W 双色 | 个 | 70.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 41 | LED 替换模组 | 100W 单色 | 个 | 80.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 42 | LED 筒灯 | 5W | 个 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 43 | LED 筒灯 | 9W | 个 | 18.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 44 | LED 筒灯 | 12W | 个 | 25.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 45 | LED 筒灯 | 28W | 个 | 35.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 46 | LED 投光灯 | 50W | 个 | 60.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 47 | LED 投光灯 | 100W | 个 | 90.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 48 | LED 吸顶灯 | 圆形 40W | 个 | 80.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 49 | LED 防爆灯 | 100W | 套 | 90.00 | 亚明 | 佛山 | 欧普 |
| 50 | LED 格栅灯盘 | T8 300cm*600cm | 套 | 95.00 | 星辉 | 佛山 | 欧普 |
| 51 | LED 集成灯带插线 | 6m | 根 | 6.00 | 亚明 | 佛山 | 欧普 |
| 52 | LED 无导线集成灯带 | 黄色 | 米 | 9.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 53 | LED 驱动电源 | 60W | 个 | 35.00 | 亚明 | 佛山 | 欧普 |
| 54 | LED 四方形柱灯 | 40cm*40cm | 个 | 280.00 | 中山 | 欧普 | 雷士 |
| 55 | LED T5一体化支架 | 12W | 套 | 20.00 | 欧普 | 雷士 | 佛山 |
| 56 | LED 一体化支架 | 40W | 套 | 25.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 57 | 电子式日光灯架 | T8 30W | 支 | 25.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 58 | PVC 塑线槽 | 3500mm*38mm*19mm | 根 | 8.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 59 | PVC 塑线槽 | 3500mm*24mm*14mm | 根 | 5.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 60 | PVC 塑线槽 | 3500mm*100mm*60mm | 根 | 10.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 61 | PVC 塑线槽 | 3500mm*60mm*40mm | 根 | 6.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 62 | PVC 穿线波纹管 | Φ25 | 米 | 1.50 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 63 | 圆形线槽 | 铝合金 | 米 | 30.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 64 | 线管弯头 | Φ20 | 个 | 0.50 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 65 | 线管弯头 | Φ25 | 个 | 1.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 66 | 线卡 | Φ25 | 包 | 12.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 67 | 线卡 | Φ10 | 盒 | 3.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 68 | 线卡 | Φ16 | 包 | 10.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 69 | 线卡 | Φ20 | 包 | 12.00 | 维斯顿 | 优利德 | 华仪 |
| 70 | 插座 | 118一开三插 | 个 | 28.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 71 | 插座 | 118一位插座 | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 72 | 插座 | 86型 明装 | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 73 | 单相电表 | 40A | 个 | 70.00 | 正泰 | 施耐德 | 德力西 |
| 74 | 电磁阀 | DN25 | 个 | 160.00 | 正泰 | 施耐德 | 德力西 |
| 75 | 电工胶带 | 宽20mm | 卷 | 3.00 | 公牛 | 九头鸟 | 德力西 |
| 76 | 电工胶带 | 宽50mm | 卷 | 4.00 | 公牛 | 九头鸟 | 德力西 |
| 77 | 绝缘防水胶带 | 高压 | 卷 | 7.00 | 公牛 | 九头鸟 | 德力西 |
| 78 | 电焊钳 | 800A | 把 | 35.00 |  |  |  |
| 79 | 电焊手套 |  | 双 | 30.00 |  |  |  |
| 80 | 电接点压力表 |  | 只 | 190.00 | 正泰 | 施耐德 | 德力西 |
| 81 | 电开水器防干烧开关 |  | 个 | 40.00 |  |  |  |
| 82 | 电容器 | 1.2微法拉 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 83 | 电容器 | 1.5微法拉 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 84 | 电饮水机电磁阀 |  | 个 | 150.00 | 贺众 |  |  |
| 85 | 电涌保护器 | CM-80KA | 只 | 195.00 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 |
| 86 | 电涌保护器 | LZX-C 40KA | 个 | 150.00 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 |
| 87 | 二插一白板 | 118型 10A | 个 | 28.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 88 | 二级插头 | 10A | 个 | 4.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 89 | 二进二出接线端子 | 国标 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 90 | 二位开关 | 86型 暗装 | 个 | 12.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 91 | 二位插座 | 118型 10A | 个 | 24.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 92 | 二位插座二位白板 | 118型 10A | 个 | 30.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 93 | 二位开关 | 118型 10A | 个 | 23.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 94 | 防爆照明开关 | 二位 220V 8W-10 | 个 | 50.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 95 | 防电墙 |  | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 96 | 防火泥 | 2Kg | 包 | 5.00 |  |  |  |
| 97 | 防雷浪涌保护器 | 4P 40KA | 个 | 62.00 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 |
| 98 | 防水灯头 |  | 个 | 3.00 | 亚明 | 佛山 | 欧普 |
| 99 | 插线板 | 103D 3米 | 个 | 45.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 100 | 插线板 | 607 1.8米 | 个 | 30.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 101 | 插线板 | 103D 1.8米 | 个 | 40.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 102 | 插线板 | 109 3米 | 个 | 60.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 103 | 插线板 | 217 3米 | 个 | 70.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 104 | 插线板 | 218 3米 | 个 | 85.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 105 | 插线板 | 314 1.8米 | 个 | 45.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 106 | 插线板 | 406D 8米 | 个 | 85.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 107 | 插线板 | 602 3米 | 个 | 60.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 108 | 插线板 | 605 5米 | 个 | 58.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 109 | 插线板 | 606 1.8米 | 个 | 25.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 110 | 插线板 | 606 3米 | 个 | 45.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 111 | 插线板 | 609 1.8米 | 个 | 40.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 112 | 插线板 | 609 10米 | 个 | 95.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 113 | 插线板 | 609 3米 | 个 | 45.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 114 | 插线板 | 609 5米 | 个 | 55.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 115 | 插线板 | 612 1.8米 | 个 | 25.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 116 | 无线插板 | 407W | 个 | 25.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 117 | 无线插板 | 414K | 个 | 28.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 118 | 无线插板 | A03 | 个 | 20.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 119 | 地插 | 五孔 | 套 | 75.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 120 | 户内冷缩电缆头 | 120平方 | 套 | 80.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 121 | 户内冷缩电缆头 | 4芯*16平方 | 套 | 60.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 122 | 户内冷缩电缆头 | 4芯*25平方+1芯*16平方 | 套 | 60.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 123 | 交流接触器 | CJX2S3210M | 个 | 90.00 | 德力西 | 正泰 | 天正 |
| 124 | 交流接触器 | CJX2-8011 | 个 | 325.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 125 | 空开 | 3P*32A | 个 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 126 | 空开 | 3P*63A | 个 | 35.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 127 | 空开 | 2P*32A | 个 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 128 | 空开 | 1P*20A | 个 | 10.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 129 | 空开 | 2P*63A | 个 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 130 | 空开 | 2P*16A | 个 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 131 | 空开 | 4P*32A | 个 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 132 | 空开 | 2P*10A | 个 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 133 | 空开 | 2P*20A | 个 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 134 | 空开 | 1P*63A | 个 | 10.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 135 | 空开 | 1P*25A | 个 | 10.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 136 | 空开 | 1P*32A | 个 | 10.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 137 | 空开 | 2P*25A | 个 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 138 | 空开 | 2P*60A | 个 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 139 | 空开箱 | 明装PZ-18位 | 个 | 90.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 140 | 空开箱 | 明装PZ-7位 | 个 | 20.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 141 | 雷达人体感应开关 |  | 个 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 142 | 冷缩套 | Φ25 | 套 | 60.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 143 | 冷缩终端 | lkv 五芯 Φ5mm*25mm | 套 | 90.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 144 | 冷缩终端 | lkv 五芯 Φ5mm*70mm | 套 | 100.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 145 | 漏电插座 | 16A | 个 | 45.00 | 德力西 | 正泰 | 天正 |
| 146 | 漏电空开 | 2P*50A | 个 | 55.00 | 德力西 | 正泰 | 天正 |
| 147 | 漏电空开 | 2P*32A | 个 | 55.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 148 | 漏电空开 | 1P*16A | 个 | 35.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 149 | 漏电空开 | 3P*25A | 个 | 85.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 150 | 漏电空开 | 2P*63A | 个 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 151 | 漏电空开 | 3P*20A | 个 | 85.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 152 | 漏电空开 | 1P*20A | 个 | 35.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 153 | 漏电空开 | 1P*32A | 个 | 35.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 154 | 漏电空开 | 3P*63A | 个 | 85.00 | 正泰 | 德力西 | 天正 |
| 155 | 螺口平灯座 |  | 个 | 3.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 156 | 灭蚊灯 | 电击式 30W | 个 | 110.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 157 | 灭蚊灯 | 37cm*13cm*23cm 单管 8W 配粘纸30张 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 158 | 明装底盒 | 86型 | 个 | 2.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 159 | 明装空开合 | 4位 | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 160 | 明装空开合 | 7位 | 个 | 20.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 161 | 明装空开合 | 2位 | 个 | 5.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 162 | 明装空开配电箱 |  | 个 | 25.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 163 | 明装空调插座 | 16A | 个 | 15.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 164 | 明装五孔插座 | 10A | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 165 | 扩展式插座 | 86型 | 个 | 45.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 166 | 明装吸顶平板灯 | 600*600 36W | 套 | 95.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 167 | 明装一开关 | 86型 | 个 | 6.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 168 | 日光灯吊链 |  | 米 | 1.00 |  |  |  |
| 169 | 日光灯管 | T8 15W | 支 | 5.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 170 | 三位开关 | 118型 10A | 个 | 25.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 171 | 三位开关 | 86型 暗装 | 个 | 15.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 172 | 三位开关 | 86型 明装 | 个 | 15.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 173 | 三开一插 | 118型 10A | 个 | 43.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 174 | 三相插头 | 10A | 个 | 5.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 175 | 石英红外加热管 | 300W | 支 | 15.00 |  |  |  |
| 176 | 双头LED射灯 | 10w | 套 | 55.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 177 | 双头圆球庭院灯 | 250mm | 套 | 250.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 178 | 四位开关 | 86型 暗装 | 个 | 20.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 179 | 四开一插 | 118型 10A | 个 | 50.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 180 | 万用表表笔 | BVR47型 | 副 | 10.00 | 世达 | 正泰 | 得力 |
| 181 | 微电脑时控开关 | 16T | 个 | 70.00 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 |
| 182 | 五孔插座 | 86型 明装 | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 183 | 五孔插座 | 86型 暗装 | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 184 | 五孔插座 | 86型 暗装 10A | 个 | 15.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 185 | 一开二插 | 118型 10A | 个 | 35.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 186 | 一位开关 | 86型 暗装 | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 187 | 一位开关 | 86型 暗装 双控 | 个 | 13.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 188 | 一位开关 | 86型 明装 | 个 | 8.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 189 | 一开三插 | 118型 10A | 个 | 45.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 190 | 一拖一电子镇流器 | 灯箱用 | 个 | 18.00 | 飞利浦 | 公牛 | 欧普 |
| 191 | 一位插座 | 118型 10A | 个 | 15.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 192 | 一位插座 | 86型 明装 | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 193 | 圆型吸顶灯 | 30W | 个 | 50.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 194 | 中央空凋温控开关 |  | 个 | 50.00 | 弘工 | 正泰 | 德力西 |
| 195 | 紫外线灯专用镇流器 | EL-1*30-40W/30W/20W | 个 | 28.00 | 飞利浦 | 公牛 | 欧普 |
| 196 | 石英紫外线杀菌灯管 | 20W | 支 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 197 | 石英紫外线杀菌灯管 | 40W | 支 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 198 | 石英紫外线杀菌灯管 | 30W | 支 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 199 | 灯座 | 86型 暗装 | 个 | 10.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 200 | 电笔 |  | 支 | 12.00 | 世达 | 正泰 | 得力 |
| 201 | 感应阀电磁阀 |  | 个 | 70.00 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 |
| 202 | 三极插头 | 10A | 个 | 5.00 | 公牛 | 耐博 | 欧普 |
| 203 | 陶瓷保险丝管 | 6A | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 204 | 塑壳式断路器 | NM10-100A | 台 | 100.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 205 | 塑壳式断路器 | 250S-3300 160A | 个 | 420.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 206 | 铜线鼻子 | 16平方 | 个 | 3.50 | 威尔德 | 正泰 | 德力西 |
| 207 | 铜线鼻子 | 25平方 | 个 | 3.00 | 威尔德 | 正泰 | 德力西 |
| 208 | 铜线鼻子 | 50平方 | 个 | 5.00 | 威尔德 | 正泰 | 德力西 |
| 209 | 铜线鼻子 | 120平方 | 个 | 17.00 | 威尔德 | 正泰 | 德力西 |
| 210 | 铜线鼻子 | 35平方 | 个 | 5.00 | 威尔德 | 正泰 | 德力西 |
| 211 | 铜线鼻子 | 70平方 | 个 | 8.00 | 威尔德 | 正泰 | 德力西 |
| 212 | 铜线鼻子 | 10平方 | 个 | 2.00 | 威尔德 | 正泰 | 德力西 |
| 213 | 相序保护器 | RM4 TG20 | 个 | 190.00 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 |
| 214 | 亚克力半圆球灯罩 | 250mm | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 215 | 浴霸灯泡 | 25W | 个 | 10.00 | 公牛 | 欧普 | 雷士 |
| 216 | 浴霸取暖泡 | 275W | 个 | 10.00 | 公牛 | 欧普 | 雷士 |
| 217 | 熔断器 | RT16-0032A | 个 | 15.00 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 |

备注：

1.本服务项目未定数量，最终以服务期内实际采购的数量为准。每次送货必须按照采购人通知的数量配送，且接到医院通知后1天内（紧急情况30分钟之内）将货送到指定地点。

2.供应商不作单项报价，只报总的限价折扣数（用“%”表示），折扣数最多保留小数点后两位，且报价折扣数＞100%为无效报价。此次报价包括但不限于以上产品及规格，清单以外的按市场价（三家及以上的均价）为单价限价，按中标折扣数执行。

3.服务期限内合同单价保持不变。服务单价=单价限价×折扣数。

4.本次报价为一次性报价，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、商务要求（服务期、交货期、交货地点、验收标准、质保等）：

1.服务期：一年（以合同约定为准，本服务期内交货金额累计达到45万元或上级政策调整，则需提前终止）

2.交货期：每次接采购人通知后必须按照采购人通知的数量配送，且1天之内（紧急情况30分钟之内）将货物送到指定地点，如果供应商未按照规定时间内送到货，延迟一天或者一次予以警告，延迟三天或三次扣除当次结算款项的20%，延迟五天或五次扣除当次结算款项的50%，延迟七天或七次直接解除合同；如累计以上情况超过三次直接终止合同。

3.交货地点：重庆市万盛经开区人民医院

4.验收标准：供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与投标文件要求相符。

5.质保要求：本次采购商品属于国家规定“三包”范围的，其质量和质保期不得低于“三包”规定，供应商承诺优于国家“三包”规定的，按其实际承诺执行。

五、付款方式

本项目均采用按月支付方式。供应商按实际配送的金额出具有效发票，采购人收到相关票据及依据后按医院的流程据实付款。

六、联系方式

采购人：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

联系人：李老师

电  话：15123925053

地  址：万盛经开区人民医院B区行政楼305后勤保障科

七、其它有关规定

1.凡有意参加遴选的供应商，请于遴选公告发布之日起至2025年10月14日18:00之前，在重庆市万盛经济技术开发区人民医院官网（https://www.cqwsrmyy.com/）下载查看本项目需求文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有遴选实质性要求内容。

2.有意向的供应商在报名截止时间（2025年10月15日18:00）前将报价资料密封后交至重庆市万盛经济技术开发区人民医院B区行政楼319采购办公室（或邮寄到：重庆市万盛经开区清溪桥34号人民医院B区行政楼319采购办公室，谭老师13883559799收，时间以采购人签收时间为准，建议寄出时电话提醒注意查收），未按要求提供的为无效报价。

3.无论遴选结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

八、评选方法

最低价评审法。对通过评审的报价供应商，选择报价最低即折扣数最低的成为中选供应商。

九、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 3.中标供应商须在中标（成交）结果后提供样品，经采购人确认合格（样品品质不低采购人在用品牌（若有）同款产品品质），且供应商3个工作日内提供“保证服务期内所供应的物资与样品一致”的承诺后，采购人即发出中标（成交）通知书，提供的样品中常用物资直接入库，不常用物资退还供应商；样品经采购人确认不合格或供应商3个工作日内未提供“保证服务期内所供应的物资与样品一致”的承诺的，视为中标供应商自行放弃本次采购中标（成交）结果和相应权利，则采购人有权从入围供应商中遴选第二中标候选人为中标供应商并发布中标（成交）结果更正公告或直接公告本次遴选中标（成交）结果无效并重新组织招标。

十、供应商提交响应文件

供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求：

重庆市万盛经济技术开发区人民医院

2025-2026年电气材料类物资供应商遴选

响应文件

供应商名称：

编 制 时 间：      年    月   日

- 报价

- 报价函

重庆市万盛经济技术开发区人民医院：

我方收到贵单位2025-2026年电气材料类物资供应商遴选（项目名称）的遴选文件，经详细研究，决定参加该项目的遴选。

1、愿意按照遴选文件中的一切要求，提供本项目的供货服务，报价（折扣数）    %。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件纸质文档壹份。

3、我方承诺：本次遴选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方遴选采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个遴选采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购管理办法给予惩罚。

6、我方若中选，将按照遴选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：重庆市万盛经济技术开发区人民医院（采购人名称）：

（法定代表人姓名及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                    （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的遴选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：重庆市万盛经济技术开发区人民医院（采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的遴选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、一般资格要求承诺函（格式）

一般资格要求承诺函

致重庆市万盛经济技术开发区人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞采文件规定的一般资格要求。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

七、购销诚信及不参与围标串标承诺书（格式）

购销诚信及不参与围标串标承诺书

重庆市万盛经济技术开发区人民医院:

我单位参加贵单位2025-2026年电气材料类物资供应商遴选(项目名称)的竞标，为保证采购活动公开、公平、公正，防止发生侵占、欺诈、不正当竞争、行贿受贿等违法违纪违规行为，现我单位法定代表人/授权委托人对以下事项作出承诺:

1.在任何采购环节，不以任何理由向医院或委托采购代理机构人员行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务等其他各种变相行贿行为或提供不正当利益。

2.在本项目招投标活动中与招标人、与其它投标人均不存在关联关系。我单位和我本人在本项目招投标活动中，未参与围标、串标。

3.诚信交易，所提供资料和所承诺事项真实可靠。不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

4.如发现医院或委托采购代理机构人员提出拿、卡、要等违背本承诺书要求时，我方及时主动向医院纪检部门举报。我方知悉举报电话：48299322。

5.我方将严格遵守本承诺，如有违反，我单位和我本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。医院可单方面取消本次合作项目(如已中标，则中标无效；已签订合同的，中止或终止执行)，同时两年内不参医院组织的所有采购活动。

承诺人（签章）:

承诺日期:    年  月   日

（结束）