万盛经济技术开发区人民医院

心肺复苏模拟人遴选公告

我院拟对心肺复苏模拟人进行公开采购，兹邀请符合资格条件的供应商报名：

- 一、采购项目名称、产品需求功能

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格/产品需求（供参考） | - 单位 | - 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 成人半身心肺复苏模拟人 | - 1.解剖标志明显，便于操作定位，消毒清洗不变形，拆装更换方便。 - 2.头可左右摆动，水平转动180度。 - 3.心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。 - （1）可进行胸外按压操作，有报警提示。 - （2）可进行打开气道。 - （3）可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 | - 套 | - 0.71 |
| - 2 | - 婴儿心肺复苏模拟人 | - 1.人工手指位胸外按压显示报警； - 2.模拟标准气道开放显示； - 3.人工口对口呼吸(吹气)显示报警 | - 套 | - 0.29 |

- 二、项目编号

- WSJKQRMYY-HC-2025005

- 产品质量要求

- 所有产品需为全新正品，符合国家相关行业标准及安全规范。

- 核心部件（如模拟人皮肤等）材质需耐用，满足反复训练使用需求。

- 电子元件性能稳定，操作响应灵敏。

四、报名需提供材料（严格按照以下顺序做成方案书，电子版为PDF格式，不符合格式要求的方案书不予采纳，内容均要求清晰易辨完整，资料上必须加盖供应商公章，以证明其真实性，资料不全者，谢绝接收）：

1.报名项目名称；

2.报名项目相关产品基本信息表（附件1-1）、配置清单；

3.产品彩页、产品简要介绍。

4.近几年客户名单，含型号等，近期报名同款型号产品的中标通知书复印件或合同复印件；

5.售后服务承诺书；

6.投标公司资质证件（有效合格的《企业法人营业执照》副本、《税务登记证》副本或最新版加载统一社会信用代码的《营业执照》副本复印件）；

7.投标人身份证复印件及个人授权书、联系方式（手机号码及电子邮箱）；

8.投标公司法人身份证复印件；

9.通过“信用中国”网站，中国政府采购网等渠道提供信用记录

10.购销诚信及不参与围标串标承诺书；

11.生产厂家给投标公司的一级或二级所有授权书；

12.医疗器械项目特定资格要求材料（如有）。

- 五、竞价定标原则：

由使用科室、归口管理部门，监督等人员共同参与启封报价文件。对符合参数要求的按照权重对报价进行排序，推荐成交候选供应商。

- 六、报名及联系方式

- 1.请有意参与本项目的单位，于2025年11月17日至11月20日下午15：00前，携带相关资格证明文件复印件（复印件加盖公章）及报名文件递送至我院采购联系人，文件需装订成册，密封袋密封处应加盖公章，逾期送达的文件资料将被拒收。

2.报名地址：万盛经开区人民医院A区2号楼3楼耗材采购办公室

3.线下开标时间：2025年11月20日    15：30

4.线下开标地点：重庆市万盛经开区人民医院A区2号楼401会议室

5.联系人：张老师       联系方式：023-48265861

6.纪检监督电话：023-48299322

万盛经济技术开发区人民医院

2025年11月17日

附件1-1

报名项目产品基本信息表

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格型号 |  |
| 生产厂家 |  |
| 注册证号（如有） |  |
| 使用年限（如有） |  |
| 产品使用年限佐证材料（可提供产品照片等佐证材料）： |  |

附件1-2

万盛经开区人民医院报价单

公司名称（盖章）：                        公司地址：

联系人：                                  联系电话：

| 产品名称 | 型号 | 生产厂家 | 单价（万元） | 数量 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格内容不得涂改，否则报价单无效。产品主要参数以附件方式提供。

售后服务承诺：

保修年限     ，在     设有维修点。质量保修期内若产品在运行中发生问题，乙方在   小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，乙方有接到故障处理通知的，技术人员在    小时内到达采购人地点做好产品维修。

附件1-3

购销诚信及不参与围标串标承诺书

重庆市万盛经济技术开发区人民医院:

我单位参加贵单位____________________________（项目名称）的竞标，为保证采购活动公开、公平、公正，防止发生侵占、欺诈、不正当竞争、行贿受贿等违法违纪违规行为，现我单位法定代表人/授权委托人对以下事项作出承诺:

1.在任何采购环节，不以任何理由向医院或委托采购代理机构人员行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务等其他各种变相行贿行为或提供不正当利益。

2.在本项目招投标活动中与招标人、与其它投标人均不存在关联关系。我单位和我本人在本项目招投标活动中，未参与围标、串标。

3.诚信交易，所提供资料和所承诺事项真实可靠。不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

4.如发现医院或委托采购代理机构人员提出拿、卡、要等违背本承诺书要求时,我方及时主动向医院纪检部门举报。我方知悉举报电话:48299322。

5.我方将严格遵守本承诺，如有违反，我单位和我本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。医院可单方面取消本次合作项目(如已中标，则中标无效；已签订合同的，中止或终止执行)，同时两年内不参医院组织的所有采购活动。

承诺人（签章）:

承诺日期:    年   月   日