# 招标文件

项目名称：2026年防雷装置安全检测服务

采 购 人：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

二0二六年三月

一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算（元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年建筑物防雷检测服务 | 8700元 | 自筹 |  |

二、采购格条件

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商须具有雷电防护装置检测甲级资质。（须提供有效的资质证书副本复印件并加盖鲜章的彩色图片）

2.提供重庆市气象局公布有效期内的“雷电防护装置检测资质单位公告名单”。（提供截图）

三、检测范围

医院共有A区、B区、塔山分院、黑山运动医院四个院区共计15栋楼所有全部涉及防雷年检检测内容。包括：基础接地系统、引下线系统、电梯接地系统、等电位系统、配电系统、防雷电波入侵系统等进行安全监测。具体如下：

| 项目名称 | 相关信息 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物防雷检测 | A区： 1号楼（门诊综合楼）、2号楼（行政楼）、放射科楼、档案室楼 | 4 |
| 建筑物防雷检测 | B区：1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、120指挥中心、学生公寓、库房楼 | 7 |
| 建筑物防雷检测 | 塔山分院：精神科楼、门诊楼、食堂 | 3 |
| 建筑物防雷检测 | 黑山运动医院 | 1 |
| 设备接地检测 | A区：手术室机房、放射科机房、重症医学科机房、信息科机房 | 7 |
| 设备接地检测 | B区：放射科机房、放疗中心机房、信息科机房 | 9 |

备注：以上报价应包含： 检测接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体的检测的直接费、间接费、材料购买费、措施费、人工费、利润、税金、材料设备运输费、垃圾清运费、施工风险费、检测费、安全文明施工费等全部费用。

四、服务期

自合同签订之日起 15个工作日

五、付款方式

供应商完成检测，现场验收并按要求出具检测报告后，采购人按流程一次性支付检测费用。

六、现场勘查及联系方式

本项目采购人不组织现场勘察，请各潜在供应商自行到现场勘察，本项目报价时需提供上传实地勘测证明，否则报价无效（现场勘察人联系方式：杜老师，13452102027）。

采购人：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

联系人：杜老师

电  话：023-48281298

地  址：万盛经开区人民医院B区

七、其它有关规定

1.凡有意参加遴选的供应商，请于遴选公告发布之日起至2026年4月9日12:00之前，在重庆市万盛经济技术开发区人民医院官网（https://www.cqwsrmyy.com/）下载查看本项目需求文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有遴选实质性要求内容。

2.有意向的供应商在报名截止时间（2026年4月9日18:00）前将报价资料密封后交至重庆市万盛经济技术开发区人民医院B区行政楼305后勤保障科办公室（或邮寄到：重庆市万盛经开区清溪桥34号人民医院B区行政楼305后勤保障科办公室，李老师15123925053收，时间以采购人签收时间为准，建议寄出时电话提醒注意查收），未按要求提供的为无效供应商。

3.无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

八、评选方法

最低价评审法，选择符合资格条件报价最低的成为成交供应商。

九、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.因采购人为医疗机构，需24小时运营，供应商需充分考虑施工难度和施工工期等因素。

十、供应商提交响应文件

供应商制作的响应文件（不要重复打印本遴选文件的1-4页），须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求：

2026年建筑物防雷检测服务

响应文件

采购人名称：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

供应商名称：

编 制 时 间：      年    月   日

供应商编制响应文件要求

- 报价函

# 报价函

重庆市万盛经济技术开发区人民医院：

我方收到____________________________（项目名称）的谈判采购文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判招标。

1、愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、服务方案

服务方案（格式自定）

- 三、资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、购销诚信及不参与围标串标承诺书（格式）

购销诚信及不参与围标串标承诺书

重庆市万盛经济技术开发区人民医院:

我单位参加贵单位(项目名称)的竞标，为保证采购活动公开、公平、公正，防止发生侵占、欺诈、不正当竞争、行贿受贿等违法违纪违规行为，现我单位法定代表人/授权委托人对以下事项作出承诺:

1.在任何采购环节，不以任何理由向医院或委托采购代理机构人员行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务等其他各种变相行贿行为或提供不正当利益。

2.在本项目招投标活动中与招标人、与其它投标人均不存在关联关系。我单位和我本人在本项目招投标活动中，未参与围标、串标。

3.诚信交易，所提供资料和所承诺事项真实可靠。不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

4.如发现医院或委托采购代理机构人员提出拿、卡、要等违背本承诺书要求时,我方及时主动向医院纪检部门举报。我方知悉举报电话:48299322。

5.我方将严格遵守本承诺，如有违反，我单位和我本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。医院可单方面取消本次合作项目(如已中标，则中标无效；已签订合同的，中止或终止执行)，同时两年内不参医院组织的所有采购活动。

承诺人:

承诺日期:    年  月   日

- 七、一般资格要求承诺函（格式）

一般资格要求承诺函

致重庆市万盛经济技术开发区人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞采文件规定的一般资格要求。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

八、现场勘察证明

现场勘察证明

# 项目名称：

应采购方要求，我方（公司名称）　　　　　　　　　于　　年　　月　　日完成现场勘察，并根据采购方要求自行设计技术方案，否则视为无效投标，特此证明。此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购方现场代表签字：

投标人名称（盖章）：

勘察时间：　　年　　月　  日

（结束）