# 招标文件

项目名称：医用瓶装气体采购

采购人：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

# 二零二六年六月

一、采购内容

| 项目名称 | 折扣数 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用瓶装气体采购 | 100% | 自筹 | 本项目不接受联合投标和转包 |

二、询比资格

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.具有主管部门药品监督管理局颁发的医用氧经营许可证或备案凭证；

2.具有《危险化学品经营许可证》；

3.营业执照（经营范围需含医用气体）。

三、采购服务相关事项

1.服务地点：万盛经开区人民医院Ａ区、B区及塔山分院。

2采购清单：

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标气 | 40L | 瓶 | 550 |
| 二氧化碳 | 20kg | 瓶 | 100 |
| 氩气 | 40L | 瓶 | 50 |
| 液氮 | 30L | 瓶 | 150 |
| 医用氧 | 40L | 瓶 | 50 |
| 医用氧 | 2L | 瓶 | 15 |
| 医用氧 | 10L | 瓶 | 30 |

备注：

1.本服务项目未定数量，最终以服务期内实际采购的数量为准。

- 2.供应商不作单项报价，只报总的限价折扣数（用“%”表示），折扣数最多保留小数点后两位，且报价折扣数＞100%为无效报价。

3.服务期限内合同单价保持不变。服务单价=单价限价×折扣数。

4.本次报价为一次性报价，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、服务期

1.服务期：自合同签订之日起365天。

2.交货期：供应商自接采购人通知后医用氧气4小时内，按数量送到医院指定地点。

3.交货地点：重庆市万盛经开区人民医院。

五、服务要求

1.供应商提供的产品必须满足《中国药典》2020版二部规定的液氧、瓶装氧气规定，并提供医用氧合格证；供应商提供的其它医用气体产品、必须符合国家相关规定，并随产品提供检验合格证。（提供医用氧合格证或检验报告复印件，加盖供应商公章）

2.供应商提供的气体产品盛装容器，必须符合国家相关的法律、法规规范，并且在有效期内。

3.供应商提供的所有产品应该是卫生安全、全新、合格的，并符合采购人要求的。

4.供应商须承诺：供应商成交后必须保证所提供的产品与响应文件中响应的产品一致，若后续发现成交供应商提供的相关资料存在弄虚作假情况，则合同自动终止，采购人不承担任何违约责任，并将该供应商纳入黑名单，三年内不得参与采购人所有采购项目（提供承诺函，格式自拟）。

5.成交供应商负责未开封产品换货、退回处理，若有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿；

6.成交供应商需在合同期内，保障合同所列医用气体产品的供应，对因运输、装卸及其它原因导致的安全事故以及因成交供应商原因导致的气源断供由成交供应商负全部责任；成交供应商运输车辆进入采购人辖区，因成交供应商原因导致安全事故的，由成交供应商负责维修、赔偿。

六、付款方式

本项目均采用按月支付方式。供应商按实际配送的金额出具有效发票，采购人收到相关票据及依据后按医院的流程据实付款。

七、现场勘查及联系方式

本项目采购人不组织现场勘察，请各潜在供应商自行到现场勘察。

联系人：李老师

电  话：023-48281298

地  址：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

八、其它有关规定

1.凡有意参加谈判的供应商，请于遴选公告发布之日起至2026年6月10日12:00之前，在重庆市万盛经济技术开发区人民医院官网（https://www.cqwsrmyy.com/）下载查看本项目需求文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有遴选实质性要求内容。

2.有意向的供应商在报名截止时间（2026年6月10日18:00）前将报价资料密封后交至重庆市万盛经济技术开发区人民医院B区行政楼305后勤保障科办公室（或邮寄到：重庆市万盛经开区清溪桥34号人民医院B区行政楼305后勤保障科办公室，李老师15123925053收，时间以采购人签收时间为准，建议寄出时电话提醒注意查收），未按要求提供的为无效供应商。

3.无论遴选结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

九、评选方法

最低价评审法。对通过评审的报价供应商，选择报价最低即折扣数最低的成为中选供应商。

十、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、供应商提交响应文件

供应商制作的响应文件（不要重复打印本遴选文件的1-5页），须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求：

医用瓶装气体采购

响应文件

采购人名称：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

供应商名称：

编 制 时 间：      年    月   日

- 报价

# 报价函

重庆市万盛经济技术开发区人民医院：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1.愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价（折扣数）       %。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、服务方案

服务方案（格式自定）

- 三、资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、购销诚信及不参与围标串标承诺书（格式）

购销诚信及不参与围标串标承诺书

重庆市万盛经济技术开发区人民医院:

我单位参加贵单位(项目名称)的竞标，为保证采购活动公开、公平、公正，防止发生侵占、欺诈、不正当竞争、行贿受贿等违法违纪违规行为，现我单位法定代表人/授权委托人对以下事项作出承诺:

1.在任何采购环节，不以任何理由向医院或委托采购代理机构人员行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务等其他各种变相行贿行为或提供不正当利益。

2.在本项目招投标活动中与招标人、与其它投标人均不存在关联关系。我单位和我本人在本项目招投标活动中，未参与围标、串标。

3.诚信交易，所提供资料和所承诺事项真实可靠。不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

4.如发现医院或委托采购代理机构人员提出拿、卡、要等违背本承诺书要求时,我方及时主动向医院纪检部门举报。我方知悉举报电话:48299322。

5.我方将严格遵守本承诺，如有违反，我单位和我本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。医院可单方面取消本次合作项目(如已中标，则中标无效；已签订合同的，中止或终止执行)，同时两年内不参医院组织的所有采购活动。

承诺人:

承诺日期:    年  月   日

- 七、一般资格要求承诺函（格式）

一般资格要求承诺函

致重庆市万盛经济技术开发区人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞采文件规定的一般资格要求。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（结束）