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招标项目：可燃气体探测器、配套主机采购及安装服务
采购人：重庆市万盛经济技术开发区人民医院


二〇二六年十月
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一、采购内容
	项目名称
	采购限价
	资金来源
	备注

	可燃气体探测器、配套主机采购及安装服务
	13984元
	自筹
	本项目不接受联合投标和外包


二、投标人资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.需在重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局燃气安全装置服务商目录内。
三、服务内容及安装地点
1.A区锅炉房：可燃气体探测器12个+可燃气体主机1个；
2.塔山分院食堂：可燃气体探测器2个（须与医院现有可燃气体主机匹配）。                   
四、产品要求、工期及验收方式
1.须提供有效3C认证证书、产品合格证等，质保一年；
2.签订合同之后一周内完成安装并调试后正常使用；
3.需通过可燃气探测器逐点通气测试：使用标准气体（标定气体）对每个探测器喷气；达到报警设定值，探测器触发信号，主机准确显示点位编号+气体浓度，声光报警响起；撤离测试气体、浓度回落，报警可手动复位；重复测试，无迟报、误报、漏报；相应时间符合产品要求。
五、付款方式
验收合格后，中标人提供符合国家税务规定的合法有效增值税发票，发票内容与标的及实际交易一致，否则采购人有权拒收；采购人在收到发票后按流程一次性支付费用。
六、现场勘查及联系方式
采购人：重庆市万盛经济技术开发区人民医院
联系人：李老师
电  话：023-48281298
地  址：万盛经开区人民医院
本项目甲方不组织现场勘察，请各潜在投标投标人自行到现场勘察。报价时需提供上传实地勘测证明，否则报价无效。现场勘察联系电话：A区13883929720；塔山分院15320269236。
九、其它有关规定
1.请于遴选公告发布之日起至2026年 10月19 日17:00之前，在重庆市万盛经济技术开发区人民医院官网（https://www.cqwsrmyy.com/）下载查看本项目需求文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有遴选实质性要求内容。
[bookmark: _GoBack]2.有意向的供应商在报名截止时间（2026年 10月19 日17:00之前将报价资料密封后交至重庆市万盛经济技术开发区人民医院B区行政楼305后勤保障科办公室（或邮寄到：重庆市万盛经开区清溪桥34号人民医院B区行政楼305后勤保障科办公室，李老师15123925053收，时间以采购人签收时间为准，建议寄出时电话提醒注意查收），未按要求提供的为无效供应商。
3.无论竞采结果如何，投标人参与本项目的所有费用均自行承担。
十、评选方法
最低价评审法。对通过评审的报价供应商，选择报价最低的成为中选供应商。
十一、其他
1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
十二、供应商提交响应文件
供应商制作的响应文件（不要重复打印本遴选文件的1-3页），须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。









供应商编制响应文件要求：



重庆市万盛经济技术开发区人民医院
可燃气体探测器、配套主机采购及安装服务
响应文件



供应商名称：                              
编 制 时 间：      年    月   日



1、 报价
报价函
重庆市万盛经济技术开发区人民医院：
我方收到____________________________（项目名称）的谈判采购文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。
1、愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。
6、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。




                                          投标人名称（公章）：

                                            年   月  日
 (
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二、服务方案
服务方案（格式自定）




三、资格条件及其他
按照采购文件要求提供特定资格条件证明材料扫描件，同时提供基本资格条件承诺函。





四、其他应提供的资料
（一）其他资料
1、其他与项目有关的资料（自附）：投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。


















五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书
致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
投标人名称（公章）
年   月   日
----------------------------------------------------------------
法定代表人证明
致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称及身份证代码）是                    （投标人名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）
 (
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六、购销诚信及不参与围标串标承诺书（格式）

购销诚信及不参与围标串标承诺书

重庆市万盛经济技术开发区人民医院:
我单位参加贵单位(项目名称)的竞标，为保证采购活动公开、公平、公正，防止发生侵占、欺诈、不正当竞争、行贿受贿等违法违纪违规行为，现我单位法定代表人/授权委托人对以下事项作出承诺:
1.在任何采购环节，不以任何理由向医院或委托采购代理机构人员行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务等其他各种变相行贿行为或提供不正当利益。
2.在本项目招投标活动中与招标人、与其它投标人均不存在关联关系。我单位和我本人在本项目招投标活动中，未参与围标、串标。
3.诚信交易，所提供资料和所承诺事项真实可靠。不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。
4.如发现医院或委托采购代理机构人员提出拿、卡、要等违背本承诺书要求时,我方及时主动向医院纪检部门举报。我方知悉举报电话:48299322。
5.我方将严格遵守本承诺，如有违反，我单位和我本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。医院可单方面取消本次合作项目(如已中标，则中标无效；已签订合同的，中止或终止执行)，同时两年内不参医院组织的所有采购活动。



              承诺人:
                               承诺日期:    年  月   日








七、现场勘察证明


现场勘察证明
项目名称：
应采购方要求，我方（公司名称）　　　　　　　　于　　年　　月　　日完成现场勘察，并根据采购方要求自行设计技术方案，否则视为无效投标，特此证明。此证明文件作为投标文件的有效组成部分。


　　　　　　　　　　　采购方现场代表签字：
　　　　　　　　　　　投标人名称（盖章）：
　　　　　　　　　  　勘察时间：　　年　　月　  日





















八、一般资格要求承诺函（格式）

一般资格要求承诺函
致重庆市万盛经济技术开发区人民医院：
                               （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞采文件规定的一般资格要求。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商公章）
年   月   日






（结束）



 (
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